整備項目表

注意　１　二重線の枠内に整備基準の適合項目にチェックしてください。（※審査欄は職員が記入しますので、記入不要です。）

２　整備内容欄の[  ]内は整備基準の数値を示しています。

（ * のあるものは、整備基準にただし書き等の緩和があります。緩和適用の場合は、チェック欄「有」にまるを付けてください。）

| 整 備 項 目 | 整 備 内 容 |  | 適 合 | 緩和 | 審 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 敷地内の通路 | (1) 有効幅の確保 [１.２m以上] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (2) 段差を設けない* |  | □ | 有 | 適・否 |
|  | (3) 表面の滑りにくい仕上げ |  | □ | ― | 適・否 |
| ２ 駐車場 | (1) 障害者のための駐車施設 | ア 幅の確保 [３.５m以上] | □ | ― | 適・否 |
|  |  | イ 建築物までの経路ができるだけ短くなる位置 | □ | ― |  |
|  |  | ウ 位置の表示および経路の誘導表示 | □ | ― |  |
|  | (2) 駐車施設から建築物の出入口までの通路 | ア 有効幅の確保 [１.２m以上] | □ | ― | 適・否 |
|  |  | イ 段差を設けない | □ | ― |  |
|  |  | ウ 表面の滑りにくい仕上げ | □ | ― |  |
| ３ 出入口（主要な出入口） | (1) 有効幅の確保 [０.８m以上] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸 |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (3) 通行の支障となる段差を設けない |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (4) 床表面の滑りにくい仕上げ |  | □ | ― | 適・否 |
| ４ 出入口 （その他の出入口） | (1) 有効幅の確保 [０.８m以上] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (2) 自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸 |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (3) 通行の支障となる段差を設けない |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (4) 床表面の滑りにくい仕上げ |  | □ | ― | 適・否 |
| ５ 廊下 （屋内通路） | (1) 有効幅の確保 [１.２m以上] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (2) ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所 |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (3) 段差を設けない* |  | □ | 有 | 適・否 |
|  | (4) 床表面の滑りにくい仕上げ |  | □ | ― | 適・否 |
| ６ 階段 | (1) 主要な階段に回り段がない |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (2) 手すりの設置 |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (3) 床表面の滑りにくい仕上げ |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (4) 踏面の識別の配慮、つまずきにくい構造 |  | □ | ― | 適・否 |
| ７ エレベーター | (1) 奥行き[１.１５ⅿ以上] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (2) 出入口の幅の確保 [０.８m以上] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (3) 乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造 |  | □ | ― | 適・否 |
| ８ 傾斜路 | (1) 有効幅の確保 [１.２m以上*] |  | □ | 有 | 適・否 |
|  | (2) こう配の確保 [１/１２以下*] |  | □ | 有 | 適・否 |
|  | (3) 高さ７５cm超の場合の踊り場の確保 [１.５m以上] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (4) 床表面の滑りにくい仕上げ |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (5) 手すりの設置 [屋内:１/１２超又は１６cm超] [屋外:１/１２超又は１６cm超かつ１/２０超] |  | □ | ― | 適・否 |
|  | (6) 傾斜路の面の識別への配慮 |  | □ | ― | 適・否 |
| ９ 表示・誘導 | (1) 標示、誘導、注意喚起をおこなう |  | □ | ― | 適・否 |